ДО

Г-ЖА МИТОШКА ИШМЕРИЕВА

УПРАВИТЕЛ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

КЛОН „СРЕДНА ТУНДЖА“

ГР. СЛИВЕН

ДОКЛАД

от

инж. Станислава Димитрова  – инж. УДВН

На основание Заповед №РД-05-80/29.04.2026г на Управителя на “Напоителни системи” ЕАД, клон Средна Тунджа, във връзка с изпълнение  на дейности  по  Договор №РД-50-206/04.12.2025г. за услуга от общ икономически интерес доставка на вода за напояване/ УДВН/ и указания в писмо с вх.№РД-02-238/06.03.2026г. от “Напоителни системи” ЕАД             гр. София

Относно :  Планирани ремонтни дейности   по УДВН за месец {МЕСЕЦ}

Планираните ремонтни дейности по съоръженията за месец {МЕСЕЦ} са както следва:

1. НП „Зимница“

-    Тръбопровод 6-1-Т-5 хкм 3+10 ремонт на хидрант 1бр.

Необходими материали :  1 бр. планка с гумени уплътнения и 4 бр. болт с гайка М14/80

Необходими техника и хора: работници 3 човека – 3 часа, багер 2 часа

-   Тръбопровод 4-ВТ-1 хкм 2+80  ремонт на тръба - АЦ Ф 200

Необходими материали :  АЦ   Ф200 и 2 бр.  аварийни скоби

работници 4 човека – 2 часа, багер 1ден

-   Тръбопровод 6-Т-19 хкм 4+20  ремонт на тръба - ПВЦ  Ф 250

Необходими материали :  ПВЦ     Ф250 и 2 бр.  аварийни скоби

Необходими техника и хора: работници 3 човека – 48 човекочаса, багер 2 часа

-   Тръбопровод 6-Т-22  хкм 1+60  ремонт на тръба - ПВЦ  Ф 250

Необходими материали :  ПВЦ    Ф250 и 2 бр.  аварийни скоби

Необходими техника и хора: работници 3 човека – 48 човекочаса, багер 2 часа

-   Тръбопровод 1-ВТ-6  хкм 2+30  ремонт на тръба - АЦ  Ф 250

Необходими материали :  АЦ    Ф250 и 2 бр.  аварийни скоби

Необходими техника и хора: работници 3 човека – 48 човекочаса, багер 2 часа

-   Тръбопровод 1-ВТ-9  хкм 3+40  ремонт на хидрант 1бр.

Необходими материали :  1 бр. планка с гумени уплътнения и 4 бр. болт с гайка М14/80

Необходими техника и хора: работници 3 човека – 3 часа, багер 2 часа

гр. Ямбол                                                                                     инж. УДВН ……………… {ДАТА}		              						        /Ст. Димитрова/