Изх. № ………............/……………….

ПРОТОКОЛ

По чл. 1, ал. 3,  от Договор № РД-50-206/04.12.2025 г.

за установяване изпълнение и завършване на натурални видове работи  за м. Август

Днес 03.09.2026 г., представители на

Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол - инж. Евгени Енев – Старши експерт

и „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Средна Тунджа“ – инж. Николай Касидов – Р-л ХТР Ямбол ,

установиха:

На  следните обекти са извършени /изпълнени и завършени/ следните натурални видове работи:

1. НП „Зимница“

-    Тръбопровод 3-ВТ-1, с местонахождение землище с. Зимница

- При км 0+250  подмяна на тръба

Използвани  материали: тръба 1.20 м  Ф250 и 2 бр.  аварийни скоби

Използвана  техника и човешки ресурс : работници 3 човека – 48 човекочаса

- При км 0+460  подмяна на тръба

Използвани  материали: тръба Ф250/1.60 м  и 2 бр. аварийни скоби

Използвана  техника и човешки ресурс : работници 3 човека – 48 човекочаса

- При км 0+380  ремонт на хидрант 1 бр.

Използвана  техника и човешки ресурс : работници 2 човека – 16 човекочаса

Използвани  материали:  1 планка с гумени уплътнения и 4 бр. болт с гайка М14/80

- ПС „Зимница-3“  ремонт  напорен тръбопровод, демонтаж и монтаж на двигател и помпа

Използвана  техника и човешки ресурс: автокран- 1 ден, заварчици: 2 дни – 2 човека 28 човекочаса; ЕМО отдел 3 човека - 3 дни – 63 човекочаса

- 6-2-T-4, с местонахождение землище с. Зимница  хкм 12+50 ремонт на хидрант 1бр.

Използвани материали : 1 планка с гумени уплътнения и 4бр. болт с гайка М14/80

Използвана  техника и човешки ресурс: работници 2 човека – 2 часа, багер 1 час

- 6-2-Т-5, с местонахождение землище с. Зимница  хкм 3+25 ремонт тръба

Използвани материали :  2бр. аварийни скоби,  тръба - ПВЦ Ф250/10 - 1,5м

Използвана  техника и човешки ресурс: работници 3 човека – 2 часа, багер 2 часа

- 9-9-ВТ-5, с местонахождение землище с. Зимница  хкм 4+10 ремонт тръба

Използвани материали :  тръба АЦ Ф200/10 - 2 бр. аварийни скоби

Използвана  техника и човешки ресурс: работници 3 човека – 2 часа, багер 2 часа

- 9-9-ВТ-4, с местонахождение землище с. Зимница хкм 5+20 ремонт тръба Използвани материали :  тръба АЦ Ф200/10, 2 бр. аварийни скоби

Използвана  техника и човешки ресурс : работници 3 човека – 2 часа, багер 2 часа

- 9-9-ВТ-6, с местонахождение землище с. Зимница хкм 5+10  и 4+20 - ремонт на тръби 2 бр.

Използвани материали :  2бр. тръби АЦ Ф200/10 и Ф250/10, 4бр. аварийни скоби

Използвана  техника и човешки ресурс: работници 4 човека – 2 часа, багер 1ден

- 7-ВТ-5, с местонахождение землище с. Зимница   хкм 1+50 ремонт на хидрант

Използвани материали : 1 планка с гумени уплътнения и 4бр. болт с гайка М14/80

Използвана  техника и човешки ресурс: работници 2 човека – 2 часа, багер-1 час

2. НС  „Болярово“

- Канал Р-4  М. Шарково при км 0+400 изработка на 2бр. затворни съоражения за стоманен тръбопровод  Ф400  и направа на просека

Използвана  техника и човешки ресурс: 2 човека заварчици- 32 човекочаса , работници 4 човека -56 човекочаса

Работите са извършени от „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Средна Тунджа“ със собствени сили и механизация през месец Август.

За Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол

…………………………

/инж. Евгени Енев – Старши експерт/

За „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Средна Тунджа“

…………………………

/инж. Николай Касидов – Р-л ХТР Ямбол /